## Español
# | Pregunta | Respuesta
1 | ¿Qué es la ley "Build America, Buy America"? | Esta fase del programa ReEnFoCo recibirá financiación federal, por lo que deberán cumplirse con los requisitos como los establecidos en la ley Build America, Buy America (BABA), en virtud de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo (IIJA), incluido el Memorándum M-24-02 de la OMB y las directrices e interpretaciones del Departamento de Energía. En términos prácticos, BABA exige que los equipos se fabriquen en los Estados Unidos y que el contenido de los componentes de origen estadounidense supere el 55 % del costo total del producto fabricado, a menos que las directrices posteriores establezcan un porcentaje diferente. Las respuestas deben indicar claramente: •Si el equipo cumple con la BABA •Qué porcentaje de los componentes, por costo, se fabricó en los Estados Unidos (incluido Puerto Rico) El siguiente enlace es una referencia para la BABA: https://www.energy.gov/eere/solar/build-america-buy-america-baba-compliant-solar-manufactured-products
2 | ¿Es necesario el cumplimiento de BABA? | "BABA" se refiere a la Ley Federal Build America, Buy America, promulgada como parte de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos (IIJA). Aunque no todos los artículos cumplen con los requisitos de BABA, este otorgará al equipo una ventaja significativa en la selección de equipos para la sección de cumplimiento de los criterios de puntuación. Si bien no es obligatorio, el cumplimiento de los Requisitos Federales, incluido BABA, representa 15 puntos del total de puntos posibles durante la puntuación y selección de la RFQ. Si la Cooperativa no recibe respuestas que cumplan con BABA, deberá solicitar una exención para demostrar que no existen opciones de equipo viables que también lo cumplan. Este proceso de solicitud y obtención de una exención ralentizará los procesos del proyecto. El incumplimiento de BABA no debe disuadir a los proveedores de presentar soluciones a esta solicitud, pero todos deben ser conscientes de la preferencia por los productos que cumplen con BABA, debido a los requisitos federales. Cualquier solución, producto o equipo que cumpla con BABA requerirá certificación como prueba de cumplimiento. Para obtener más información sobre BABA, visite https://www.energy.gov/management/build-america-buy-america
3 | ¿Cuál es la capacidad de los contenedores BESS? ¿Cuál es la capacidad BESS de todo el proyecto? | Cada microrred en esta fase integrará hasta 100 kW-dc de energía fotovoltaica en tejados (estimada en alrededor de 80 kW) y aproximadamente 200 kWh de almacenamiento en baterías (diseñadas con una relación potencia/energía de 1:2). Buscamos soluciones modulares y escalables de inversores BESS integrados que se puedan combinar para alcanzar un total de 100 kW/200 kWh por microrred. Nuestro objetivo es de 3 a 6 unidades por microrred, dependiendo del tamaño del módulo. La capacidad total del proyecto es para 10 microrredes: ~1 MW/2 MWh, 30-60 unidades en total.
4 | ¿La solicitud de cotización CHM-PVM-001 pretende que los proveedores coticen tanto los módulos como los sistemas de montaje, o se trata de una solicitud exclusiva de módulos fotovoltaicos? | La solicitud de cotización CHM-PVM-001 solicita estrictamente módulos fotovoltaicos. La solicitud de cotización CHM-PVMRS-001 solicita módulos fotovoltaicos. Las propuestas para cada tipo de equipo deben presentarse por separado.
5 | ¿Se tiene en cuenta en los criterios de evaluación el suministro conjunto de un sistema de montaje y módulos fotovoltaicos? | El suministro conjunto de un sistema de montaje y módulos fotovoltaicos no se tiene en cuenta en los criterios de evaluación. Las propuestas para módulos fotovoltaicos y sistemas de montaje fotovoltaicos deben presentarse por separado.
6 | ¿La instalación forma parte de esta adquisición? | No. Esta adquisición es estrictamente para equipos. Aunque no se exigirá a los proveedores que participen en el proceso de instalación, la responsabilidad del proveedor no termina con la entrega de los módulos, Delivered Duty Paid (DDP). Tras la entrega de los módulos, el proveedor debe conservar los registros durante tres años después del pago, de conformidad con el artículo 2 CFR §200.334-337. Los proveedores también deben estar disponibles para proporcionar asistencia técnica y servicios de garantía en Puerto Rico, con una garantía mínima del producto de 15 años.
7 | En la solicitud de cotización CHM-PVM-001, se solicitan 1620 módulos con una capacidad mínima de 540 Wp cada uno. ¿Consideraría la Cooperativa una oferta alternativa con módulos de mayor potencia que aún cumplan o superen la capacidad total del proyecto de aproximadamente 875 kW mencionada en la sección 2.3, o los licitadores deben cotizar estrictamente 1620 módulos ≥540 Wp? | ¡Por supuesto! La Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña invita a presentar todas las recomendaciones sobre especificaciones de equipos alternativos que optimicen el proyecto en varios factores. Los representantes de la industria pueden apreciar que los paneles de mayor potencia ahorran espacio en el techo y reducen el número de paneles necesarios para alcanzar el objetivo final de generación. También hay que tener en cuenta que el proyecto es sensible al costo, dadas las limitaciones presupuestarias, por lo que se tendrán en cuenta factores como la relación entre paneles de mayor potencia, costo, resistencia y garantía.
8 | Somos fabricantes. Estamos ubicados en Puerto Rico y contamos con un departamento de servicio y asistencia técnica a nivel local. ¿Debo presentar los productos para su aprobación o debe hacerlo el contratista instalador que presenta la oferta? | Esta solicitud de cotización está dirigida principalmente a fabricantes y proveedores. La Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña es una empresa de servicios de energía eléctrica registrada y tiene la intención de establecer relaciones directas con fabricantes y proveedores, ya que la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña realizará por sí misma sus propios servicios de operación y mantenimiento una vez que haya expirado la garantía del instalador. Por lo tanto, los fabricantes, fabricantes y proveedores deben presentar cualquier equipo propuesto como posible solución y asegurarse de que el equipo esté registrado y aprobado, incluso por la OGPe y la lista de equipos aprobados por el operador de la red.
9 | ¿Esta solicitud de cotización es específicamente para la adquisición y entrega del sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) o también incluye la instalación de la microrred? | Las solicitudes de cotización CHM-AOIBESS-001, CHM-PVM-001 y CHM-PVMRS-001 son solo para la adquisición. La CHM-AOIBESS-001 se refiere específicamente a la adquisición de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Estas solicitudes de cotización no incluyen la instalación.
10 | ¿Cuál es el voltaje de interconexión para el proyecto? | El proyecto consiste en sitios ubicados a lo largo de la Cordillera Central de Puerto Rico, con diversos tipos de negocios. Debido a la variedad de ubicaciones y tipos de negocios, no hay un solo voltaje de interconexión para el que la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña solicite equipos. Los equipos deben ser flexibles y poder aplicarse en múltiples escenarios. Por lo general, el punto de interconexión se ubicará en una pequeño negocio o comercio.
11 | ¿Estas solicitudes de cotización son solo para cotizaciones de equipos? | Sí, estas solicitudes de cotización son solo para la adquisición y entrega de equipos. La instalación no está incluida en la solicitud.
12 | ¿Los contratistas proporcionarán presupuestos separados o deben incluir el equipo? | Las solicitudes de cotización son solo para la adquisición y entrega del equipo. Las propuestas para la instalación se emitirán en una fecha posterior y los contratistas podrán presentar propuestas para la instalación en ese momento, que no incluirán el costo del equipo.
13 | Si se necesita una "Waiver" o "Categorical Exclusion" para el equipo, ¿a quién se debe enviar la carta? | Aunque no se exige el cumplimiento de la BABA en todos los artículos, el cumplimiento de los requisitos federales (criterio de selección "Cumplimiento"), incluida la BABA, representa 15 puntos del total de puntos que se pueden obtener durante la puntuación y selección de la solicitud de cotización. Si la Cooperativa selecciona equipos que no cumplen con la BABA, la organización tendrá que solicitar una exención para demostrar que no hay opciones de equipos viables que también cumplan con la BABA. Los proveedores no presentan la "Waiver" o "Categorical Exclusion", este es un proceso que deberá completar la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña.

## English
# | Question | Answer
1 | What is the "Build America Buy America Act"? | This phase of ReEnFoCo program will receive federal funding, so requirements such as Build America, Buy America (BABA), under the Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), including OMB Memorandum M-24-02 and the guidance and interpretation from the Department of Energy, must be met. In practical terms, BABA requires that equipment be manufactured in the U.S. and that the content of the U.S.-origin components exceeds 55% of the total cost of the manufactured product, unless subsequent guidance sets a different percentage. Responses must clearly indicate: •Whether the equipment complies with BABA •What percentage of the components, by cost, were manufactured in the U.S. (including Puerto Rico) The following link is a reference for BABA: https://www.energy.gov/eere/solar/build-america-buy-america-baba-compliant-solar-manufactured-products
2 | Is BABA compliance required? | "BABA" refers to the Federal Build America, Buy America Act, enacted as part of the Infrastructure Investment and Jobs (IIJA) Act. Although BABA compliance is not required on all items, BABA compliance will give the equipment a significant selection boost for the compliance section of scoring criteria. While not required, compliance with Federal Requirements (selection criterium "Compliance"), including BABA, represents 15 points of the total points possible to earn during RFQ scoring and selection. If the Cooperativa receives no responses that are BABA compliant, the organization will have to request a waiver to show that there are not feasible equipment options that are also BABA compliant. This process to request and receive a waiver will slow down the project processes. BABA non-compliance should not discourage any suppliers from submitting solutions to this request, but all suppliers should be aware of the preference for BABA compliant products, due to Federal requirements. Any solutions, products, or equipment that are in compliance with BABA will require certification as proof of compliance. For more information on BABA, please visit https://www.energy.gov/management/build-america-buy-america
3 | What is the BESS containers capacity? What is the BESS capacity of the entire project? | Each microgrid in this phase will integrate up to 100 kW-dc of rooftop PV (estimated around 80 kW) and approximately 200 kWh of battery storage (designed at a 1:2 power to energy ratio). We are seeking modular, scalable integrated BESS-Inverter solutions that can be combined to reach the total of 100kW/200kWh per microgrid. Our target is 3-6 units per microgrid, depending on the module size. The total project capacity is for 10 microgrids: ~1 MW/2MWh, 30-60 units in total.
4 | Does the RFQ CHM-PVM-001 intend for suppliers to quote both modules and mounting systems, or is this request for PV modules only? | RFQ CHM-PVM-001 is strictly requesting photovoltaic modules. RFQ CHM-PVMRS-001 is requesting photovoltaic modules. Proposals for each equipment type should be submitted separately.
5 | Are supplying both a mounting system and PV modules together considered in evaluation criteria? | Supplying both mounting system and PV modules together is not considered in the evaluation criteria. Proposals for PV modules and PV mounting systems must be submitted as separate proposals.
6 | Is installation part of this procurement? | No. This procurement is strictly for equipment. Although suppliers will not be required to participate in the installation process, supplier responsibility does not end upon delivery of the modules, Delivered Duty Paid (DDP). After delivery of modules, the supplier must retain records for 3 years post-payment, per 2 CFR §200.334 –337. Suppliers must also be available to provide technical support and warranty services in Puerto Rico, with a minimum product warranty of 15 years.
7 | In RFQ CHM-PVM-001, 1,620 modules are requested with a minimum capacity of 540 Wp each. Would the Cooperativa consider an alternate bid using higher-wattage modules that still meet or exceed the total project capacity of approximately 875 kW referenced in Section 2.3, or must bidders strictly quote exactly 1,620 modules ≥540 Wp? | Absolutely! The Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña invites all recommendations for alternative equipment specifications that optimize the project across several factors. Industry representatives can appreciate that higher-wattage panels economize on rooftop space and lower the number of panels needed to reach the end generation goal. Consideration must also include that the project is cost-sensitive given budget limitations, so tradeoffs between higher wattage panels, cost, resiliency, and warranty will all be factors under consideration.
8 | We are manufacturers. Located in Puerto Rico with a Service department and technical serice locally. Do I need to submit the products for approval or should be done by the contractor intsaller that is bidding? | This RFQ is oriented primarily towards manufacturers and suppliers. The Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña is a registered electric energy service company, and intends to establish direct relationships with manufacturers and suppliers as the Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña will self-perform its own O&M services after the installer warranty has expired. Therefore, manufactures, fabricators and suppliers should submit any equipment nominated as a potential solution and ensure the equipment is registered and approved, including by OGPe and the grid operator's approved equipment list. In the near future, there will be a separate Request for Proposals (RFP) for microgrid installers.
9 | Is this RFQ specifically for the procurement and delivery of the battery energy storage system (BESS) or if it also includes installation of the microgrid? | The RFQs CHM-AOIBESS-001, CHM-PVM-001, and CHM-PVMRS-001 are for procurement only. CHM-AOIBESS-001 is specifically for the purpose of procuring battery energy storage systems (BESS). These RFQs do not include installation.
10 | What is the interconnection voltage for the project? | The project consists of sites across the Cordillera Central, the central mountain range in Puerto Rico, with various types of businesses. Due to the variety of the locations and business types, there is not a single interconnection voltage that the Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña is requesting equipment for. The equipment should be flexible and able to be applied in multiple scenarios. Generally, the interconnection point will be located at a small business.
11 | Are these RFQs only for equipment quotes? | Yes, these RFQs are only for the procurement and delivery of equipment. Installation is not included in the request.
12 | Will contractors provide separate quotes, or do they have to include equipment? | The RFQs are only for the procurement and delivery of equipment. Proposals for installation will be emitted at a later date and contractors can submit proposals for installation at that point, which will not include the cost of equipment.
13 | If a "Waiver" or "Categorical Exclusion" for equipment is needed, who should the letter be submitted to? | Although BABA compliance is not required on all items, compliance with Federal Requirements (selection criterium "Compliance"), including BABA, represents 15 points of the total points possible to earn during RFQ scoring and selection. If the Cooperativa selects equipment that is not BABA compliant, the organization will have to request a waiver to show that there are not feasible equipment options that are also BABA compliant. Suppliers do not submit the "Waiver" or "Categorical Exclusion", this is a process the Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña will have to complete.